# Бланк заполнения заявки

на цифровые щитовые приборы ЦП85ХХ

| № | Модификация прибора | Коэффициент трансформатора тока, Ki | Коэффициент трансформатора напряжения, Ku | Входной сигнал | Шкала | Цвет индикатора | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Наличие интерфейса RS-485 (тип протокола*) | Питание | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цвет индикатора: зеленый, красный или жёлтый

Размер ячейки в щите: 111 ( 111мм  или   91×91мм

ОБРАЗЕЦ НА СТРАНИЦЕ №2!

| № | Модификация прибора | Коэффициент трансформатора тока, Ki | Коэффициент трансформатора напряжения, Ku | Входной сигнал | Шкала | Цвет индикатора | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Наличие интерфейса RS-485 (тип протокола*) | Питание | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пример |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦП8501/16 | - | 10000/100 | 0-125В | 0-12,50кВ | красный | 0-5 | RS485 (MODBUS RTU) | U=100, 220В 50Гц Встроенный универсальный импульсный источник питания Uпост=105 – 300В; Uперем=85 – 260В; 50Гц |  |
|  | ЦП8507/ 2 (2,8) | 1000/5 | 10000/100 | 0-5A 0-125В | P,МВт Q,МВар Ia,A | Красный зелёный жёлтый | -5-0-+5 -5-0-+5 0-5 | RS485 (MODBUS RTU) | Встроенный универсальный импульсный источник питания Uпост=105 – 300В; Uперем=85 – 260В; 50Гц |  |
|  | ЦП8501/14 | 1000/5 | - | 0-5А | 1000А | зеленый | 4-20 | RS485 (MODBUS RTU) | U=100, 220В 50Гц |  |
|  | ЦП8506/28 | 1200/5 | 220000/100 | 0-5А 0-120В | 0±457,3МВт | красный | 4-12-20 | RS485 (MODBUS RTU) | U=100, 220В 50Гц |  |

Питание: ЦП8501/1-26; ЦП8506/1-16: 100, 220В, 50Гц ИЛИ встроенный универсальный импульсный источник питания Uпост=105–300В,   Uперем=85–260В, F=50Гц

ЦП8506/17- 32: Uвх = 80 – 120В, питание от измерительной цепи.

ЦП8506/33-40, ИЦ8511, ЦП8507/1-4,7-10: встроенный универсальный импульсный источник питания Uпост=105–300В, Uперем=85–260В, F=50Гц

Цвет индикатора: зеленый или красный ИЛИ жёлтый.

Размер ячейки в щите: 111 ( 111мм  или   91×91мм

* Приборы с встроенным интерфейсом RS – 485 имеют два протокола обмена данными:

«MODBUS (RTU)» и «Электроприбор». По умолчанию активирован протокол «MODBUS (RTU)».